OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Stara Błotnica w podziale na części”

Część 3 Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Ryki

- Ogólna charakterystyka i lokalizacja obiektu

Rów melioracyjny w sołectwie Ryki, gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski zlokalizowane na działkach nr 87/1, 53/1, 45/1, 49/1, 48/1, 47/1, 46/1, 80/1, 81/1, 77/1.

Sytuacja:

Lokalizacja:

- Opis wymagań dotyczących wykonania usług

Informacje o terenie prowadzenia prac

- Organizacja prac:

Prace należy prowadzić od dołu ku górze cieku aby zapewnić swobodny odpływ wód.

- Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne szkody spowodowane przez jego działania podczas wykonywania zamówienia na rzecz osób trzecich (zniszczenie upraw, ogrodzeń) zostały zminimalizowane. W przypadku ich powstania wykonawca przedłoży oświadczenie o zaspokojeniu roszczeń osób trzecich (naprawienie szkody).

- Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w art. 118b pkt.4 w związku z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 21 lipca 2025 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zmianami), oraz w nawiązaniu do art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. z dnia 21 lipca 2025r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zmianami). Przewidywany termin rozpoczęcia prac utrzymaniowych - po 15 sierpnia 2025 r.

- Warunki BHP:

Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia 21 lipca 2025 r. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1650), ustawy okołokodeksowe.

- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza na potrzeby wykonawcy.

- Organizacja ruchu:

Nie dotyczy.

- Ogrodzenia:

Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.

- Zabezpieczenia chodników i jezdni:

Nie dotyczy.

- Zestawienie usług / Przedmiar.

Konserwacja rowu melioracyjnego polegająca na odmuleniu na całej szerokości dna na głębokość ok. od 0,1m do 0,5 m poniżej zwierciadła wody (średnio 0,3 m), uformowaniu dna cieku i skarp oraz wywóz mułu i utylizacja przez Wykonawcę. Oczyszczenie istniejących przepustów..

- Wytyczne wykonania prac.

Wytyczne zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Rowy melioracyjne

- Termin realizacji prac

Przewidywany termin rozpoczęcia prac  -  po 1 września 2025 r., maksymalnie do 30 października 2025 r.