PRZEDMIAR ROBÓT

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Obiekt	Budynek gminny w Starej Błotnicy

Rodzaj robót	Termomodernizacja i przebudowa budynku gminnego wraz z jego częściową rozbiórką Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja	Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8 (obręb 0002) Inwestor	Gmina Stara Błotnica

Biuro kosztorysowe   KOLPROJEKT Biuro Projektowe

25-516 KIELCE ul. Nowy Świat 52

Sporządził   Jarosław Fąfara KIELCE, 11.2021r.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. INSTALACJA ODGROMOWA (STWiOR ST-4) |  |  |
| 40 | KNNR 5 0601/06 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe | m | 32 |
| 41 | KNNR 5 0611/02 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie | szt. | 8 |
| 42 | KNNR 5 0612/06 |  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 8 |
| 43 | KNNR 5 0601/05 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome | m | 110 |
| 44 | KNNR 5 0611/11 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 12 |
| 45 | KNNR 5 0612/01 |  | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. | 8 |
| 46 | KNNR 5 0615/05 |  | Maszty h-3m montowane na dachu z gotowymi kotwami | kpl. | 1 |
|  |  |  | 4. BADANIA I POMIARY (STWiOR ST-4) |  |  |
| 52 | KNNR 5 1304/03 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |
| 53 | KNNR 5 1304/04 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 7 |