**+**

**ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT I WYPOSAŻENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W OZ STARA BŁOTNICA**

***POCZEKALNIA***

* Krzesła dla pacjentów - 13 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Krzesło dla pacjenta z czterema niebrudzącymi powierzchni stopkami | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja wykonana jest ze stalowych kształtowników owalnych lakierowanych proszkowo | Tak |  |
| 3. | Oparcie oraz siedzisko krzesła są tapicerowane | Tak |  |
|  | Kolor do ustalenia z zamawiającym (min 5 kolorów) | Tak |  |
|  | Wymiary : szerokość 45 cm, głębokość 40 cm, wysokość 80 cm. Wszystkie wymiary +/- 5 cm | Tak |  |

* Kącik dla dzieci /małe krzesełka 4 szt. i stolik dla dzieci – 1 szt./

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Krzesła z oparciem z tworzywa zmywalnego – kolor do ustalenia | Tak |  |
| 2. | Stolik prostokątny wymiary 80x 60 cm +/- 5 cm zmywalny kolor do ustalenia | Tak |  |

***REJESTRACJA***

* Szafy kartotekowe pojedyncze 8 sztuk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Szafa z pięcioma szufladami do przechowywania kopert w formacie B5 | Tak |  |
| 2. | Szuflada przystosowana na jeden rząd kartotek | Tak |  |
| 3. | W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu "L"  Centralne ryglowanie szuflad | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie szuflad - 50 kg | Tak |  |
|  | Wymiary : szerokość 35 cm, głębokość 65 cm, wysokość 130 cm. Wszystkie wymiary +/- 5 cm | Tak |  |
|  | Kolor do ustalenia z zamawiającym (min 5 kolorów) | Tak |  |

* Komputer z drukarką i oprogramowaniem do obsługi gabinetu- 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Procesor Intel Core i5-10210U | Tak |  |
| 2. | Ekran min. 21,5" 1920x1080 (Full HD) IPS | Tak |  |
| 3. | Pamięć RAM min. 8 GB | Tak |  |
|  | Dysk SSD min. 256 GB | Tak |  |
|  | System Windows 10 Pro | Tak |  |
|  | Interfejsy: 2 x USB 2.0 Type-A  2 x USB 3.0 Type-A  1 x RJ-45  1 x Audio (Combo) | Tak |  |
|  | Drukarka, mysz, klawiatura | Tak |  |

***BRUDOWNIK***

* Szafa metalowa na środki czystości - 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Szafa socjalna –gospodarcza | Tak |  |
| 2. | Wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki | Tak |  |
| 3. | Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania | Tak |  |
|  | Szafa zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach | Tak |  |
|  | Wykonanie: blacha zimnowalcowana, malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Kolorystyka w 16 opcjach z palety RAL | Tak |  |
|  | Szafa gospodarcza socjalna na środki czystości o wymiarach 180x60x50cm. Wszystkie wymiary +/- 5 cm | Tak |  |

* Wózek do mycia i dezynfekcji powierzchni – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych | Tak |  |
| 2. | Dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde | Tak |  |
| 3. | Prasa do wyciskania mopów | Tak |  |
|  | Koszyk metalowy | Tak |  |
|  | Waga ok. 10 kg | Tak |  |
|  | Wymiary : szerokość 40 cm, długość 75 cm, wysokość 85 cm. Wszystkie wymiary +/- 5 cm | Tak |  |

***STERYLIZATORNIA***

* Sterylizator do szybkiej sterylizacji końcówek stomatologicznych – 1 szt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Autoklaw do sterylizacji narzędzi- parowy | Tak |  |
| 2. | Szuflada do 8 pakietów | Tak |  |
| 3. | Przebieg każdej wykonanej sterylizacji jest automatycznie zapisywany na pamięci USB | Tak |  |
|  | Min 3 programy sterylizacji | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji narzędzi luzem lub w pakietach | Tak |  |
|  | Objętość komory procesowej max 3 l | Tak |  |
|  | Automatyczne zamykanie drzwi | Tak |  |
|  | Wymiary zew 55 x 25 x 15 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | Waga: max 15 kg | Tak |  |

* Metkownica etykiet - 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Metkownica przeznaczona do naklejania etykiet samoprzylepnych używanych do dokumentacji procesu sterylizacji | Tak |  |
| 2. | Posiada ergonomiczny kształt i jest wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 3. | Umożliwia nadruk na etykietach samoprzylepnych informacji kodowanych alfanumerycznie | Tak |  |
|  | Etykiety z możliwością naklejania, a następnie oderwania wierzchniej warstwy i ponownego jej przyklejenia w innym miejscu | Tak |  |

***GABINET STOMATOLOGICZNY***

* Unit stomatologiczny dla dzieci – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Unit stomatologiczny przeznaczony do leczenia dzieci - wzrost do 160 cm | Tak |  |
| 2. | Pulpit sterowniczy z pięcioma rękawami | Tak |  |
| 3. | 2 końcówki z chłodzeniem wodnym | Tak |  |
|  | Skaler | Tak |  |
|  | Piaskarka |  |  |
|  | Lampa polimeryzacyjna | Tak |  |
|  | Negatoskop | Tak |  |
|  | Panel sterujący funkcjami unitu i fotela | Tak |  |
|  | Blok spluwaczki ze ślinociągiem wodnym i instalacja ssaka chirurgicznego | Tak |  |
|  | Ruchoma spluwaczka (ułatwiająca czyszczenie |  |  |
|  | Zamknięty obieg wody destylowanej | Tak |  |
|  | Automatyczny system podgrzewania wody | Tak |  |
|  | Lampa zabiegowa (18 000-22 000 lux) | Tak |  |
|  | Mini telewizor, na którym wyświetlane są bajki podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Stołek dla stomatologa | Tak |  |

* Asystory stomatologiczne -4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej | Tak |  |
| 2. | Front lakierowany na wysoki połysk | Tak |  |
| 3. | Szklany blat | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna | Tak |  |
|  | Min 4 szuflady | Tak |  |
|  | Wymiary 1000x500x400 mm +/- 50 mm | Tak |  |

* Krzesła lekarskie 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Krzesło z oparciem | Tak |  |
| 2. | Regulacja wysokości | Tak |  |
| 3. | Siedzisko oraz oparcie tapicerowane | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 600-800 mm +/- 30 mm | Tak |  |
|  | Średnica siedziska 400 mm +/- 10 mm | Tak |  |

* Kompresor bezolejowy z osuszaczem powietrza – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Kompresor dwucylindrowy z osuszaczem powietrza | Tak |  |
| 2. | Zbiornik powietrza 30 litrów | Tak |  |
| 3. | Silnik jednofazowy 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A | Tak |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego 71 dB (A) | Tak |  |
|  | Waga max 70 kg | Tak |  |

* Pompa ssąca na trzy stanowiska – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Moc wyjściowa 1,5 kW - 9 A | Tak |  |
| 2. | Maksymalna głowica robocza do ciągłej pracy 2000 mm H2O | Tak |  |
| 3. | Maksymalny przepływ 1700 l / min | Tak |  |
|  | Waga max 55 kg | Tak |  |

* Lampa oświetlenia dziennego LED 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Napięcie zasilania 24V DC | Tak |  |
| 2. | Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec) 30 000 lux | Tak |  |
| 3. | Regulowane natężenie oświetlenia 15 ÷ 100% | Tak |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra 96 | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa 4400 K | Tak |  |
|  | Pobór mocy przez oprawę 15 W | Tak |  |
|  | Lampa na statywie jezdnym | Tak |  |