Stara Błotnica, 11.05.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce

B.271.3.2022

Pytanie 1. Jak  należy rozumieć rozbieżności zapisami pkt 7.2, a pkt 9.1

7.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Zdolności ekonomicznej i finansowej –  nie dotyczy;

9.1 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed jej złożeniem.

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej  –  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: ( brak wpisu).

9.1 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody  pitnej o wydajności stacji nie mniejszej niż Qśr = 80 m3/h,  ., o wartości wykonanych robót minimum 3,5 mln złotych netto., wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5.

Wnosimy o:

- wykreślenie z pkt. 9 pkt. 9.1 lit. a zapisu

- Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze  wskazaniem sumy  gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Dokument ubezpieczenia wymieniony jest w umowie § 3, ust. 1, pkt 5:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać w toku wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu robót budowlanych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opłacona polisę lub inny dowód ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie 1.  W załączeniu zmieniona SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody  na wykreślenie zapisu  z pkt. 9 pkt 9 .1 lit.a.

W załączeniu zaktualizowane przedmiary do aktualnego zakresu przedmiotu zamówienia.

2.Ponadto prosimy o wyjaśnienie treści zapisów Załącznika nr 7 do SWZ – Umowy.

- § ust. 1 pkt. 5 – czy przez zapis zawarty w tym ustępie Zamawiający  dopuszcza możliwość zmian materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji przetargowej , pod warunkiem , że zmiany te będą  korzystne dla Zamawiającego. Wszelkie zmiany należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

- § 3 ust. 1 pkt. 3 – co Zamawiający rozumie przez odbiór gruntu przez geologa , i kto

zapewnia wpis geologa.

Wyjaśnienie: Zamawiający odbiór gruntu przez geologa rozumie, iż geolog wpisem do dziennika budowy potwierdza możliwość budowy stacji uzdatniania wody na danym gruncie. Wpis po stronie Wykonawcy

- § 3 ust. 1 pkt. 10 – co Zamawiający ma na myśli?

Wyjaśnienie: Wykonawca dostarczy przed odbiorem lub najpóźniej w dniu odbioru końcowego  dokumenty , opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa , które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego.

- § 3 ust. 2 – czy Zamawiający ma na myśli wodę i energię dla zaplecza technicznego budowy czy dla realizacji całej budowy, w tym wody na cele technologicznego rozruchu nowej stacji.

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli wodę zarówno dla zaplecza technicznego budowy w czasie całej realizacji jak również na cele technologicznego rozruchu nowej stacji.

- § 3 ust. 3 – wniosek o wykreślenie , uwagi na znaczne utrudnienia  administracyjne przy realizacji;

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 3 z § 3.

- § 8 ust. 2 pkt. c) – jakie koszty Zamawiający ma na myśli?

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli koszty utrzymania ciągłości pracy istniejącej stacji tj. żeby budowa nie powodowała przerw w dostawie wody dla mieszkańców gminy.

- § 9 ust. 4 – postulat zamiany na 0,05% kara nieadekwatna do stopnia przewinienia.

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę.

- § 9 ust. 8 – postulat wykreślenia , pokrywa się z zakresem z ust1 pkt 2 ;

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 8 § 9

- § 9 ust. 1 pkt. 3 – postulat zmiany na 0,05 %;

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę;

- § 10 ust. 2 – jaka datę Zamawiający ma na myśli, postulat  wykreślenia;

Wyjaśnienie: Zamawiający przyjmuje datę podpisania umowy i nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

- § 11 – postulat wykreślenia z uwagi na niepewną sytuację rynkową.

Wyjaśnienie: zamawiający  nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

- § 12 ust. 7- Zamawiający zamiast Wykonawcy- postulat zmiany.

Wyjaśnienie: W załączeniu zmieniony załącznik nr 7. – projekt umowy.

- § 15 ust. 6 i 7 – brak wymienienia w umowie Podwykonawcy i osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.

Wyjaśnienia: W załączeniu zmieniony załącznik nr 7 – projekt umowy.