Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej  ilości 103 000  litrów  na okres od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r. o następujących parametrach:

- wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

- zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

- temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

- temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

- gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

2. Miejsce dostawy oleju opałowego:

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 49, 26-806 Stara Błotnica  i budynek szkolny w Starym Kadłubie, Stary Kadłub      nr 32, 26-806 Stara Błotnica (32 000 l)

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe,          Stary Gózd 90, 26-806 Stara Błotnica  (24 000 l)

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach, Stare Siekluki 78, 26-806 Stara Błotnica  (22 000 l)

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie, Kaszów 27, 26-806 Stara Błotnica (10 000 l)

- budynek Urzędu Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica  (14 000 l)

- budynek Oczyszczalni Ścieków w Czyżówce, Czyżówka 42, 26-806 Stara Błotnica – (1 000 l) należący  do Urzędu Gminy Stara Błotnica

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie złożonego zamówienia w formie   telefonicznej.

Sporządziła:

Wioleta Komorowska

Stara Błotnica, 14.12.2021 r.