Załącznik nr 1 do Umowy ……. z dnia …………………… r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej na lata 2022-2023 do obiektów Zamawiającego.

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

| 1.1 Urząd Gminy Stara Błotnica - Oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | Numer PPE | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa poza szczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023 r. |
| 1 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Siekluki I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000324_08 | 31723855 | Wygodna C11 | 4 | 5757 | 0,00 | 5757 |
| 2 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Siekluki II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000323_06 | 30097369 | Wygodna C11 | 4 | 8283 | 0,00 | 8283 |
| 3 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Siekluki III |  | 26-806 | Błotnica | 1401000319_09 | 30192267 | Wygodna C11 | 4 | 2505 | 0,00 | 2505 |
| 4 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Chruściechów |  | 26-806 | Błotnica | 1401000325_00 | 32025474 | Wygodna C11 | 4 | 9473 | 0,00 | 9473 |
| 5 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd Stary | 38 | 26-806 | Błotnica | 1401000311_03 | 30337542 | Wygodna C11 | 4 | 659 | 0,00 | 659 |
| 6 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd Stary | 31 | 26-806 | Błotnica | 1401000305_02 | 31723991 | Wygodna C11 | 4 | 1555 | 0,00 | 1555 |
| 7 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd Stary | 48 | 26-806 | Błotnica | 1401000326_02 | 29660814 | Wygodna C11 | 4 | 9642 | 0,00 | 9642 |
| 8 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd Przy Szkole |  | 26-806 | Błotnica | 1401000327_04 | 28161014 | Wygodna C11 | 4 | 1601 | 0,00 | 1601 |
| 9 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłubek Stary |  | 26-806 | Błotnica | 1401000328_06 | 31723977 | Wygodna C11 | 4 | 5476 | 0,00 | 5476 |
| 10 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłubek Nowy II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000321_02 | 29660974 | Wygodna C11 | 4 | 2373 | 0,00 | 2373 |
| 11 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłubek Nowy I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000317_05 | 27088626 | Wygodna C11 | 4 | 2664 | 0,00 | 2664 |
| 12 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Ryki I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000316_03 | 13529071 | Wygodna C11 | 12 | 4925 | 0,00 | 4925 |
| 13 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Ryki II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000315_01 | 31723944 | Wygodna C11 | 4 | 2747 | 0,00 | 2747 |
| 14 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Sopot | 18 | 26-806 | Błotnica | 1401000322_04 | 31723847 | Wygodna C11 | 4 | 5421 | 0,00 | 5421 |
| 15 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Sopot | 3 | 26-806 | Błotnica | 1401000318_07 | 31723854 | Wygodna C11 | 4 | 1666 | 0,00 | 1666 |
| 16 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Czyżówka I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000293_01 | 31624657 | Wygodna C11 | 4 | 2839 | 0,00 | 2839 |
| 17 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Jakubów | 30 | 26-806 | Błotnica | 1401000298_01 | 31723826 | Wygodna C11 | 4 | 2239 | 0,00 | 2239 |
| 18 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Pierzchnia I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000309_00 | 29155158 | Wygodna C11 | 4 | 5469 | 0,00 | 5469 |
| 19 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Pągowiec |  | 26-806 | Błotnica | 1401000304_00 | 31723846 | Wygodna C11 | 4 | 12693 | 0,00 | 12693 |
| 20 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłub |  | 26-806 | Błotnica | 1401000295_05 | 26872960 | Wygodna C11 | 4 | 4062 | 0,00 | 4062 |
| 21 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Siemiradz |  | 26-806 | Błotnica | 1401000297_09 | 18967697 | Wygodna C11 | 4 | 4965 | 0,00 | 4965 |
| 22 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kobylnik I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000299_03 | 17066482 | Wygodna C11 | 4 | 9376 | 0,00 | 9376 |
| 23 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kobylnik II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000300_02 | 30645090 | Wygodna C11 | 4 | 3827 | 0,00 | 3827 |
| 24 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żdżary I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000314_09 | 30404964 | Wygodna C11 | 4 | 3879 | 0,00 | 3879 |
| 25 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żdżary II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000310_01 | 32025381 | Wygodna C11 | 4 | 2471 | 0,00 | 2471 |
| 26 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Błotnica I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000306_04 | 28045903 | Wygodna C11 | 4 | 27510 | 0,00 | 27510 |
| 27 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Błotnica II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000312_05 | 29659185 | Wygodna C11 | 4 | 6258 | 0,00 | 6258 |
| 28 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Błotnica-ośrodek |  | 26-806 | Błotnica | 1401000313_07 | 26813971 | Wygodna C11 | 4 | 9822 | 0,00 | 9822 |
| 29 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Osów I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000307_06 | 31723970 | Wygodna C11 | 4 | 4456 | 0,00 | 4456 |
| 30 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Osów II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000308_08 | 30337179 | Wygodna C11 | 4 | 1848 | 0,00 | 1848 |
| 31 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kiełbów Nowy | 14 | 26-806 | Błotnica | 1401000345_08 | 31624637 | Wygodna C11 | 4 | 6828 | 0,00 | 6828 |
| 32 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kiełbów Stary II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000354_05 | 30431255 | Wygodna C11 | 4 | 1845 | 0,00 | 1845 |
| 33 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Pierzchnia III |  | 26-806 | Błotnica | 1401000344_06 | 31723982 | Wygodna C11 | 4 | 2021 | 0,00 | 2021 |
| 34 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Wólka Pierzchnieńska |  | 26-806 | Błotnica | 1401000357_01 | 9634821 | Wygodna C11 | 4 | 1438 | 0,00 | 1438 |
| 35 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Grodzisko |  | 26-806 | Błotnica | 1401000330_09 | 31723843 | Wygodna C11 | 4 | 1015 | 0,00 | 1015 |
| 36 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żdżary III |  | 26-806 | Błotnica | 1401000351_09 | 30645175 | Wygodna C11 | 4 | 839 | 0,00 | 839 |
| 37 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Pierzchnia IV |  | 26-806 | Błotnica | 1401000349_06 | 19600720 | Wygodna C11 | 4 | 4679 | 0,00 | 4679 |
| 38 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Czyżówka II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000352_01 | 31624656 | Wygodna C11 | 4 | 2394 | 0,00 | 2394 |
| 39 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłubek Stary |  | 26-806 | Błotnica | 1401000356_09 | 87049067 | Wygodna C11 | 4 | 4059 | 0,00 | 4059 |
| 40 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Jakubów II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000350_07 | 37158125 | Wygodna C11 | 4 | 3424 | 0,00 | 3424 |
| 41 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kiełbów Nowy |  | 26-806 | Błotnica | 1401000348_04 | 31586445 | Wygodna C11 | 4 | 3331 | 0,00 | 3331 |
| 42 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd Nowy II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000347_02 | 32279937 | Wygodna C11 | 4 | 1955 | 0,00 | 1955 |
| 43 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd-Parking |  | 26-806 | Błotnica | 1401000353_03 | 32279939 | Wygodna C11 | 4 | 8266 | 0,00 | 8266 |
| 44 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Pierzchnia II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000346_00 | 32279946 | Wygodna C11 | 4 | 634 | 0,00 | 634 |
| 45 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłub II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000355_07 | 32279941 | Wygodna C11 | 4 | 5148 | 0,00 | 5148 |
| 46 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żabia Wola |  | 26-806 | Błotnica | 1401000331_01 | 29660968 | Wygodna C11 | 4 | 2861 | 0,00 | 2861 |
| 47 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żabia Wola |  | 26-806 | Błotnica | 1401000334_07 | 32279936 | Wygodna C11 | 4 | 5267 | 0,00 | 5267 |
| 48 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kaszów osiny II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000343_04 | 29094825 | Wygodna C11 | 4 | 2929 | 0,00 | 2929 |
| 49 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kaszów I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000337_03 | 15188262 | Wygodna C11 | 11 | 48323 | 0,00 | 48323 |
| 50 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Łępin |  | 26-806 | Błotnica | 1401000320_00 | 31954570 | Wygodna C11 | 4 | 14447 | 0,00 | 1447 |
| 51 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Tursk |  | 26-806 | Błotnica | 1401000333_05 | 30431257 | Wygodna C11 | 4 | 4462 | 0,00 | 4462 |
| 52 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Trąbki |  | 26-806 | Błotnica | 1401000338_05 | 27878342 | Wygodna C11 | 1 | 816 | 0,00 | 816 |
| 53 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kadłub I |  | 26-806 | Błotnica | 1401000329_08 | 30827397 | Wygodna C11 | 4 | 7259 | 0,00 | 7259 |
| 54 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kaszów szkoła |  | 26-806 | Błotnica | 1401000335_09 | 13045784 | Wygodna C11 | 2 | 778 | 0,00 | 778 |
| 55 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kiełbów Stary |  | 26-806 | Błotnica | 1401000336_01 | 28180581 | Wygodna C11 | 3 | 2350 | 0,00 | 2350 |
| 56 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Pierzchnia II |  | 26-806 | Błotnica | 1401000342_02 | 92152398 | Wygodna C11 | 1 | 271 | 0,00 | 271 |
| 57 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kiełbów Nowy |  | 26-806 | Błotnica | 1401000339_07 | 29112395 | Wygodna C11 | 9 | 1617 | 0,00 | 1617 |
| 58 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Błotnica So Błotnica 2 |  | 26-806 | Błotnica | 1401000332_03 | 15188391 | Wygodna C11 | 5 | 23207 | 0,00 | 23207 |
| 59 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Błotnica So Błotnica 1 |  | 26-806 | Błotnica | 1401000340_08 | 15188401 | Wygodna C11 | 5 | 17061 | 0,00 | 17061 |
| 60 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Kiełbów Nowy |  | 26-806 | Błotnica | 1401000341_00 | 90242548 | Wygodna C11 | 7 | 31107 | 0,00 | 31107 |
| 61 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Siekluki - Przejazd |  | 26-806 | Błotnica | 1401000359_05 | 90279946 | Nocna C12B | 6 | 5280 | 10597 | 15877 |
| 62 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Gózd Stary – Kładka |  | 26-806 | Błotnica | 1401000360_06 | 90911487 | Nocna C12B | 6 | 8747 | 19483 | 28.230 |
| 63 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żdżary – Przejazd |  | 26-806 | Błotnica | 1401000361_08 | 90911485 | Nocna C12B | 6 | 3340 | 7380 | 10720 |
| 64 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Żdżary - Kładka |  | 26-806 | Błotnica | 1401000362_00 | 516431 | Nocna C12B | 2 | 3502 | 8.383 | 11885 |
| 65 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Stare Żdżary | 3 | 26-806 | Błotnica | 1401100041_59 | 31783114 | Wygodna C11 | 3 | 1829 | 0,00 | 1829 |
| 66 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Stare Żdżary | 3 | 26-806 | Błotnica | 1401100042_61 | 31783073 | Wygodna C11 | 3 | 1072 | 0,00 | 1072 |
| 67 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Siekluki IV |  | 26-806 | Błotnica | 1463100195_46 | 31783055 | Wygodna C11 | 3 | 8184 | 0,00 | 8184 |
| 68 | Gminna Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Grodzisko |  | 26-806 | Błotnica | 1401113865_76 | 83276432 | Wygodna C11 | 2 | 586 | 0,00 | 586 |
| 69 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Stara Błotnica |  | 26-806 | Błotnica | 1401113962_78 | 29805056 | Wygodna C11 | 5 | 2325 | 0,00 | 2325 |
| 70 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Stary Kadłubek St.Rycica |  | 26-806 | Błotnica | 1401114017_78 | 27198311 | Wygodna C11 | 2 | 910 | 0,00 | 910 |
| 71 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Stary Kadłub |  | 26-806 | Błotnica | 1401114018_80 | 26903314 | Wygodna C11 | 2 | 697 | 0,00 | 697 |
| 72 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Kiełbów Stary 3 |  | 26-806 | Błotnica | 1401114716_32 | 27794618 | Wygodna C11 | 2 | 3586 | 0,00 | 3586 |
| 73 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Kiełbów Nowy 1 |  | 26-806 | Błotnica | 1401114707_25 | 26845100 | Wygodna C11 | 1 | 1846 | 0,00 | 1846 |
| 74 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Kiełbów Stary 4 |  | 26-806 | Błotnica | 1401114723_35 | 26886846 | Wygodna C11 | 2 | 2419 | 0,00 | 2419 |
| 75 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Żdżary 2 |  | 26-806 | Błotnica | 1401114661_59 | 83919186 | C12A | 3 | 519 | 2147 | 2666 |
| 76 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Stara Błotnica Dz. 187/5 |  | 26-806 | Błotnica | 1401115806_38 | 97223549 | C11 | 2 | 630 | 0,00 | 630 |
| 77 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie uliczne | Stary Kadłub dz. 799 |  | 26-806 | Błotnica | 1401115852_75 | 28394541 | C11 | 2 | 856 | 0,00 | 856 |
| 78 | Gmina Stara Błotnica | Oświetlenie Uliczne | Stary Kiełbów dz. 122 |  | 26-806 | Błotnica | 1401115853_77 | 56423628 | C11 | 30 | 571 | 0,00 | 571 |
| RAZEM OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.991,00 | 47.990,00 | 458.981,00 |

| 1.2 Urząd Gminy Stara Błotnica - Pozostałe Obiekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru |  | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | Numer PPE | numer licznika |  | taryfa | moc umowna [kW] | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. Strefa poza szczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. |
| 1 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Syrena |  | Błotnica | 20 | 26-806 | Błotnica | 1401000289_04 | 50065860 |  | Wygodna C11 | 12 | 14956 | 0,00 | 14956 |
| 2 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Pierzchnia szkoła |  | Pierzchnia | 13 | 26-806 | Błotnica | 1401000284_04 | 26930757 |  | Wygodna C11 | 2 | 5095 | 0,00 | 5095 |
| 3 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Świetlica wiejska z garażem OSP |  | Stare Żdżary dz. 290 |  | 26-806 | Błotnica | 1401115328_20 | 94885378 |  | Wygodna C11 | 12 | 3977 | 0,00 | 3977 |
| 5 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Klatka schodowa |  | Błotnica | 9 | 26-806 | Błotnica | 1401100113_44 | 29660467 |  | Komfortowa G11 | 3 | 217 | 0,00 | 217 |
| 6 | Urząd Gminy Stara Błotnica | Archiwum |  | Błotnica |  | 26-806 | Błotnica | 1401100114_46 | 31723829 |  | Komfortowa G11 | 3 | 231 | 0,00 | 231 |
| 7. | Urząd Gminy Stara Błotnica | Budynek gospodarczy |  | Stara Błotnica |  | 26-806 | Błotnica | 1401113963_80 | 02535198 |  | Wygodna C11 | 14 | 592 | 0,00 | 592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 25.068 | 0,00 | 25.068 |
| 1.8 Oczyszczalnia - Czyżówka dz. nr 27/2. l.p.; punkt odbioru; rodzaj punktu poboru; adres/ulica; nr; kod; miejscowość; Numer PPE; numer licznika; taryfa; moc umowna [kW]; szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa szczyt/dzienna; szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa poza szczyt/nocna; suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r .. 1; Gmina Stara Błotnica; Oczyszczalnia ścieków; Czyżówka dz. nr 27/2; 42; 26-806; Błotnica; 1401000294_03; 50071041; Korzystna C22A; 120; 120479; 361437; 481916. suma; 120.479,00; 361.437,00; 481.916,00. 1.6 Hydrofornia. l.p.; punkt odbioru; rodzaj punktu poboru; adres/ulica; nr; kod; miejscowość; Numer PPE; numer licznika; taryfa; moc umowna [kW]; szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa szczyt/dzienna; szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa poza szczyt/nocna; suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.. 1; Gmina Stara Błotnica; Hydrofornia; Stara Błotnica; 1; 26-806; Błotnica; 1401000287_00; 97725744; Aktywna C22B; 80; 315.225; 94055; 409.280. suma; 315.225,00; 94 055; 409.280,00. 1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe |
| l.p. | punkt odbioru |  | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | Numer PPE | numer licznika |  | taryfa | moc umowna [kW] | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa poza szczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. |
| 3 | Publiczna szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe |  | Szkoła | Gózd Stary | 90 | 26-806 | Błotnica | 1401000279_05 | 90044016 |  | C11 | 15 | 38.198,00 | 0,00 | 38.198,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 38.198,00 | 0,00 | 38 198,00 |
| 1.4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | punkt odbioru |  | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | Numer PPE |  | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa szczyt/dzienna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. Strefa poza szczyt/nocna | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. |
| 1 | Publiczna szkoła Podstawowa im Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy |  | Szkoła | Błotnica | 34 | 26-806 | Błotnica | 1401000288_02 |  | 50065578 | C11 | 15 | 35.907,00 | 0,00 | 35.907,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 35.907,00 | 0,00 | 35.907,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi  1 449 350,00 kWh,