Grabów n/Pilicą, dn. 16.05.2022

Dotyczy: Budowa placu rekreacyjnego w Starych Żdżarach ,,Zielony Zakątek

.Pytanie 1

Z uwagi na dwukrotnie wyższy koszt zakupu lamp solarnych wskazanych w załączonej dokumentacjii z ściśle wysoko określonymi parametrami kieruję zapytanie czy Zamawiający dopuści lampę wg poniższych parametrów a spełniająca funkcję oświetleniową.

Dla realizacji zadania  proponujemy . Karta techniczna w załączniku.

1. Głowica solarna  Nocny Jastrząb  SF-NH 120 EXTREME   30 W  5700 lm    ze sterowaniem sterowaniem pilotem

Lampa w powyższej konfiguracji i na 6 m słupie  oświetla w formie "skrzydeł nietoperza" obszar 28 m X  15  m -  38  lux