Stare Żdżary, 13.05.2022 r.

Pan Sebastian Sarnecki

Dotyczy POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA BUDOWĘ PLACU REKREACYJNEGO W STARYCH ŻDŻARACH „ZIELONY ZAKĄTEK”

W odpowiedzi na pytanie do w/w  postępowania dotyczące warunków udziału informuję, że poprawny warunek do spełnienia to jest:

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

•	jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie placu rekreacyjnego  lub otwartej strefy aktywności o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).

(zmiana ta została zamieszczona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jak i zmianie SWZ ).

Termin składania ofert został przesunięty na 18.05.2022 r. godz. 1200 .

zdolności technicznej i zawodowej

Pytanie  nr 1

1. W treści SWZ w pkt II ( Warunki jakie musi spełnić wykonawca) jest  napisane " jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie fontanny wraz  z jej montażem i uruchomieniem oraz zagospodarowaniem terenu o  wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł   natomiast w punkcie III  przy środkach  dowodowych składanych na wezwanie jest zapis" jednej

roboty budowlanej, polegającej na budowie placu rekreacyjnego o  wartości nie marniejszej niż 100 000,00 Brutto.

Proszę o wyjaśnienie jakie środki dowodowe są wymagane ( referencje na

fontannę ?? czy plac zabaw??)

Odpowiedź:

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

•	jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie placu rekreacyjnego  lub otwartej strefy aktywności o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów dotyczących lamp hybrydowych.

Odpowiedź:

Lampa solarna 60W

Dane techniczne

Moc: 60W-160 lm/W

PANEL SOLARNY: 140-160 silikon monokrystaliczny

BATERIA: LiFePO4 488.4Wh

BARWA ŚWIATŁA: 4000-6500K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 9600lm

WODOODPORNOŚĆ: IP65

CZAS AUTONOMII: do 4 nocy

WYSOKOŚĆ INSTALACJI:6-10 m

MATERIAŁ: aluminium +szkło hartowane

WYMIARY: 870x670x30mm

TURBINA: 300W

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

Proszę jeszcze o informacje czy do oferty należy dołączyć kosztorys

uproszczony ??

Odpowiedź:

Nie. Kosztorys uproszczony składa wybrany Wykonawca  przed zawarciem umowy wraz  harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zapytanie nr 3

Pytanie nr 1

W treści SWZ punkt II. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: 1) posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.: a) wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert: • jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie fontanny wraz z jej montażem i uruchomieniem oraz zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto, (słownie złotych: sto tysięcy złotych) . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden                      z Wykonawców.

Natomiast w punkcie 7. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. pp2b) brzmi :b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert: • jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie placu rekreacyjnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jakich prac mają dotyczyć referencje:

• jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie fontanny wraz z jej montażem i uruchomieniem oraz zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto,

• jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie placu rekreacyjnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).

Odpowiedź:

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

•	jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie placu rekreacyjnego lub otwartej strefy aktywności  o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).

Pytanie nr 2

Nie mogę odczytać załączonych załączników do SWZ w takim formacie.  Zał do swz.zip.xml.zip. Czy można dołączyć w innym formacie tą dokumentację?

TAK

Pytanie nr 3

Wg mapy projektowej ogrodzenie panelowe (kolor zielony - wg wizualizacji)  o wysokości 1m + furtka ma więcej metrów niż podano w przedmiarze tj: długość 39mb+furtka. Czy należy w wycenie uwzględnić wykonanie tego ogrodzenia w ilości 39mb+furtka?

Tak. Długość ogrodzenia należy wyliczyć zgodnie z przedmiarem.